## Sheet1
Amorphous Solar Module Model. Voltage and power output vs current at given solar irradiance
VT	1.76E+001		I	Current	Voltage	Power
Voc	9.18E+001		0	0	91.8	0
Isc	1.19E+000		1	0.06	90.9	5.41
Vm	6.70E+001		2	0.12	89.95	10.7
Im	9.00E-001		3	0.18	88.95	15.88
			4	0.24	87.88	20.92
VK	1.76E+001		5	0.3	86.75	25.81
I0	6.43E-003		6	0.36	85.53	30.54
R	0.00E+000		7	0.42	84.23	35.08
			8	0.48	82.83	39.43
	6.76E+002		9	0.54	81.3	43.54
			10	0.6	79.62	47.38
			11	0.65	77.77	50.9
			12	0.71	75.7	54.05
			13	0.77	73.36	56.74
			14	0.83	70.65	58.85
			15	0.89	67.45	60.2
			16	0.95	63.53	60.48
			17	1.01	58.48	59.15
			18	1.07	51.35	55
			19	1.13	39.18	44.29
			19.1	1.14	37.33	42.42
			19.2	1.14	35.26	40.28
			19.3	1.15	32.91	37.79
			19.4	1.15	30.2	34.86
			19.5	1.16	27	31.33
			19.6	1.17	23.08	26.92
			19.7	1.17	18.03	21.13
			19.8	1.18	10.91	12.85
			19.9	1.19	0	0

## Sheet2
Solar Module Model			I	Current	Voltage	Power		Ip	R	(IsR-V0)/VT
VT	2.60E-002		0	0	91.8	0		0.9	74.35	-127.61
Voc	9.18E+001		1	0.06	87.37	5.2
Isc	1.19E+000		2	0.12	82.95	9.87
Vm	6.70E+001		3	0.18	78.52	14.02
Im	9.00E-001		4	0.24	74.1	17.64
			5	0.3	69.67	20.73
VK	1.76E+001		6	0.36	65.25	23.29
I0	6.43E-003		7	0.42	60.82	25.33
R	74.35		8	0.48	56.39	26.84
			9	0.54	51.97	27.83
	6.76E+002		10	0.6	47.54	28.29
			11	0.65	43.11	28.22
			12	0.71	38.69	27.62
			13	0.77	34.26	26.5
			14	0.83	29.83	24.85
			15	0.89	25.4	22.67
			16	0.95	20.97	19.97
			17	1.01	16.54	16.73
			18	1.07	12.11	12.97
			19	1.13	7.66	8.66
			19.1	1.14	7.22	8.2
			19.2	1.14	6.77	7.74
			19.3	1.15	6.33	7.27
			19.4	1.15	5.88	6.79
			19.5	1.16	5.43	6.3
			19.6	1.17	4.99	5.81
			19.7	1.17	4.54	5.32
			19.8	1.18	4.08	4.81
			19.9	1.18	3.62	4.29